# 光蚀纪 SOP-14 · 外测委托管理程序 v2

| 文件信息 | 内容 |
| --- | --- |
| 文件编号 | LITHERA-SOP-14-V2-20260429 |
| 版次 | v2 |
| 主责 | Robert（CTO / 品质） |
| 对标 ISO 9001:2015 | §7.1.5 监视和测量资源（取代 — 因本公司不自测） |
| 来源 | Lithera 自主新增（取代恒煦 QEP-18 量测仪器校正） |
| 适用 | 所有委托外部 CNAS 资质实验室之检测 |
| 保存期 | 10 年 |

## 文件变更履历表

| 版序 | 日期 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| v1 | 2026-04-28 | 框架版 |
| v2 | 2026-04-29 | 首版正式可外审版：完整委托流程 + CNAS 选择 + 留样 + 数据治理 |

## 1. 目的

本公司不自有检测设备，所有量化检测项目均委托外部 CNAS 资质实验室执行。本程序规范外测委托之全流程，确保：

- 资质合规：仅委托具 CNAS 资质之实验室

- 结果可信：方法 + 标准 + 报告格式标准化

- 可追溯：每笔外测可追到原始样品 + 报告

- 法规合规：作为 ISO §7.1.5 之有效替代方案

- 成本可控：建立合作实验室 + 议价 + 紧急加急

业内做法：化工贸易商多自有简易实验室。Lithera 选择「全部外送」策略，理由：① Phase 0 资本有限不自建实验室 ② CNAS 实验室客观性 / 仲裁力高 ③ 透过 SOP-14 严格管控外测，作为 §7.1.5 替代。

## 2. 适用范围

涵盖： - IQC 外测（衔接 SOP-13 §5.3.5 必送项） - OQC 外测（出口 / 客户特殊要求） - 客诉调查（第三方仲裁） - 新原料验证（建立基线） - 法规合规检测（ROHS / REACH / 环境监测） - 派员现场快速检测（紧急加急）

## 3. 术语和定义

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| CNAS | 中国合格评定国家认可委员会（实验室资质） |
| CMA | 中国计量认证（强制资质，国内法律纠纷必备） |
| ISO 17025 | 检测和校准实验室能力的通用要求（国际） |
| 送样 | 将样品送至检测机构 |
| 留样 | 留存样品供后续比对 / 复检 |
| 加急 | 紧急加急（24h 内出报告） |

## 4. 职责（RACI）

| 活动 | Robert | 王婧 | KC |
| --- | --- | --- | --- |
| 外测需求识别 | R | I | I |
| 实验室选择 | R | C | I |
| 委托合同 | C | R | C |
| 送样执行 | R | I | I |
| 报告审核 | R | C | I |
| 数据归档 | C | R | I |
| 异常处理 | R | I | C |

## 5. 实验室选择

### 5.1 资质要求（必备）

- ✅ CNAS 认可（国内 + 国际可信）

- ✅ CMA 认证（强制 — 国内法律仲裁必备）

- ✅ 行业经验（化学品 / 半导体材料专长）

- ✅ 报告时效（标准 ≤ 5 工作日 / 加急 ≤ 24h）

### 5.2 候选实验室白名单（QEF-14-01）

| 实验室 | 主营 | 资质 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| SGS（瑞士通用公证） | 综合 + 国际 | CNAS + CMA + 17025 | 待签框架协议 |
| TUV（德国） | 综合 + 国际 | CNAS + CMA + 17025 | 待签 |
| Bureau Veritas（法国） | 综合 + 国际 | CNAS + CMA + 17025 | 待签 |
| 商检院（地方） | 国内贸易仲裁 | CMA | 待签 |
| 客户实验室（赛德 / 恒煦 / 等） | 客户专属 | 视客户 | 议定 |

### 5.3 选择决策

| 情境 | 优先实验室 |
| --- | --- |
| IQC 例行 | 商检院 / 本地 CMA |
| 出口检测（欧美客户） | SGS / TUV / BV |
| 客诉仲裁 | 第三方（双方议定） |
| 法规检测 | 政府指定 |
| 紧急（≤ 24h） | 选有加急服务者 |

## 6. 委托流程

[外测需求识别]
   ↓
[选择实验室]
   ↓
[填写外测委托单]（QEF-14-02）
   - 样品识别（双批号）
   - 检测项目 + 标准
   - 报告时效（标准 / 加急）
   - 报告格式
   - 委托方信息
   ↓
[签订检测委托合同]（如新合作实验室）
   ↓
[取样]（衔接 SOP-13 §5.2.3 抽样位置）
   ↓
[留样]（每批送样 → 留 1 份本公司、1 份送测、1 份备份）
   ↓
[包装 + 标识]（防泄漏 + 双批号 + 委托单）
   ↓
[送样]（专人送 / 顺丰 / 资质危运）
   ↓
[Lithera 平台 type=external_test 录单]
   ↓
[等待报告（标准 ≤ 5 工作日）]
   ↓
[报告接收 + Robert 审核]
   ↓
   异常？──是──→ [复检 / SOP-08 不合格]
   ↓ 否
[报告归档（电子 + 纸本）]
   ↓
[关闭外测]

## 7. 留样规则（衔接 SOP-13 §7.4）

| 化学品类型 | 留样数量 | 保存期 |
| --- | --- | --- |
| 一般化学品 | 100-200g/mL | 6 个月 |
| 中风险（甲苯类） | 200-500g/mL | 6 个月 |
| 高风险（HF / 剧毒） | 500g+ / 严格控管 | 12 个月 |
| 客诉复验后 | — | 1 年 |

留样存于「留样柜」，依 HCM-02-04 §3.2 规定温度。

## 8. 报告审核

Robert 收到报告 24h 内： - 比对委托规格 - 数据合理性（与历史比 + 行业 benchmark） - 报告格式完整（含实验室签章 / CNAS 编号） - 异常 → 立即触发： - 复检（同实验室 + 第二实验室双盲） - SOP-08 不合格流程 - 通知供应商 / 客户

## 9. 数据治理

每笔外测数据归档： - Lithera 平台 type=external_test 主存 - 关联：批号 / 供应商 / 客户 / IQC/OQC 报告 - 纸本签字版（10 年） - 实验室原始报告 PDF

## 10. 成本管理

### 10.1 单价范围（参考）

| 检测项 | 一般 | 加急 | 紧急（24h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 单一规格项 | RMB 200-500 | × 1.5 | × 2-3 |
| 多项组合 | RMB 1,000-3,000 | × 1.5 | × 2-3 |
| 全分析 | RMB 5,000-15,000 | × 1.5 | × 2-3 |

### 10.2 月度预算

王婧每月底统计外测费用，纳入财务报告。

## 11. KPI

| KPI | 目标 |
| --- | --- |
| 外测报告准时率 | ≥ 95% |
| 外测复检率 | < 5% |
| CNAS 资质实验室占比 | 100% |
| 报告异常触发处置准时率 | 100% |

## 12. 法规依据

- ISO 9001:2015 §7.1.5（替代）

- ISO 17025:2017 检测和校准实验室能力

- CNAS 认可准则

- CMA 强制要求

- 《产品质量法》第三方检测义务

## 13. 表单

| 表单 | 名称 | 保存 |
| --- | --- | --- |
| QEF-14-01 | 合作实验室白名单 | 持续 |
| QEF-14-02 | 外测委托单 | 10 年 |
| QEF-14-03 | 实验室合同 | 10 年 |
| QEF-14-04 | 外测费用月度报告 | 5 年 |

## 14. 关联

| SOP | 关联 |
| --- | --- |
| SOP-13 IQC/OQC | 外测触发 |
| SOP-08 不合格 | 异常衔接 |
| SOP-09 供应商 | 实验室也是供应商 |
| SOP-19 追溯 | 外测数据追溯 |

## 15. 培训

| # | 课程 | 时长 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本程序 | 4h |
| 2 | 取样 + 留样实务 | 4h |
| 3 | 报告审核 | 4h |
|  | 合计 | 12h |

## 16. 审批

| 角色 | 签字 |
| --- | --- |
| Miku + Robert | ___ |
| KC + Charles | ___ |

文件结束 · LITHERA-SOP-14-V2-20260429 · v2 · 共 6 页