# 光蚀纪 SOP-28 · 紧急事件应变及风险管理程序 v2

| 文件信息 | 内容 |
| --- | --- |
| 文件编号 | LITHERA-SOP-28-V2-20260429 |
| 版次 | v2（首版正式可外审版） |
| 制定部门 | 总经理室 + 品质技术部 |
| 制定日期 | 2026-04-29 |
| 生效日期 | 2026-05-01 |
| 主责 | Robert（CTO / 应急队长）+ KC（总经理 / 应急总指挥） |
| 配合 | 全员 |
| 对标 ISO 9001:2015 条款 | §6.1 应对风险和机遇 |
| 对标 ISO 14001:2015 条款 | §6.1 / §6.1.1 / §8.2 应急准备和响应 |
| 对标 HCM 制度 | HCM-04-01~05 应急预案五件套 + HCM-02-09 事故报告 |
| 对标恒煦母版 | QEP-30 紧急事件应变及风险管理程序 |
| 法规依据 | 《突发事件应对法》/《危险化学品安全管理条例》（591） |
| 适用业务 | Lithera 全公司 |
| 文件审批 | KC + Robert + Charles |
| 保存期 | 永久（安全类） |

## 文件变更履历表

| 版序 | 日期 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| v1 | 2026-04-28 | 框架版 |
| v2 | 2026-04-29 | 首版正式可外审版：扩充至 7 类应急情境 + 演练机制 + 法规上报 + 与 HCM-04 双线对齐 |

## 1. 目的

本程序规范本公司面对紧急事件之识别、应变、控制、恢复、改进之全流程，将损失（人员伤亡 / 财产损失 / 环境污染 / 业务中断 / 法规追责）降至最低。

业内痛点：传统化工贸易商之应急多为「纸本预案 + 不演练」，真发生事故时员工不知道做什么。本公司透过 ① HCM-04 应急预案五件套（HCM 体系）+ ② 本 SOP 应变流程（QMS 体系）+ ③ 半年桌上演练 + 年度实地演练 + ④ AI 24/7 监控，将应急响应时间从业内 30 分钟+ 降至 < 10 分钟。

## 2. 适用范围

### 2.1 涵盖 7 类紧急情境

| # | 情境 | 风险等级 | 对应 HCM 预案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学品泄漏（小 / 中 / 大） | 🔴 高 | HCM-04-04 |
| 2 | 火灾 / 爆炸 | 🔴 高 | HCM-04-03 |
| 3 | 人员中毒 / 窒息 / 灼伤 | 🔴 高 | HCM-04-05 |
| 4 | 运输事故（道路 / 海运 / 空运） | 🟡 中 | HCM-04-02 |
| 5 | 自然灾害（水灾 / 地震 / 强台 / 雷击） | 🟡 中 | — |
| 6 | 公共卫生事件（疫情 / 隔离） | 🟢 低 | — |
| 7 | 网络安全事件（资料泄漏 / 系统瘫痪 / 勒索） | 🟡 中 | — |

### 2.2 涵盖场所

- 本公司办公室

- 本公司仓库（含借用 / 委托）

- 运输途中（含委托危运）

- 客户现场（派员期间）

- 代工厂（监督期间）

- 外测实验室送样途中

## 3. 术语和定义

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 应急事件（Emergency Event） | 突发的、可能造成人员伤亡 / 财产损失 / 环境污染 / 法规违规之事件 |
| 应急响应 | 为控制 / 减轻应急事件后果所采取之行动 |
| 应急队（ERT） | Emergency Response Team — 本公司应急组织 |
| 应急指挥中心 | 应急事件发生时的临时指挥中心（默认 KC 办公室） |
| 应急联络人 | 24/7 可联络之关键人员（含主备） |
| 熔断响应 | 严重事件 → 立即停止所有相关业务（如出货 / 派员） |
| 演练（Drill） | 模拟应急情境之训练 |
| 桌上演练（Tabletop） | 不实地操作，纸上推演 |
| 实地演练 | 实地启动设备 + 撤离 + 救援 |
| 后置评估（After-Action Review） | 演练 / 真事件后之经验总结 |

## 4. 应急组织（ERT）

### 4.1 应急队架构

[应急总指挥]
                  KC（总经理）
                       │
              ┌────────┼────────┐
              │        │        │
       [现场指挥]  [对外联络]  [资源调度]
        Robert      KC + 法务   王婧
        (CTO)       (KC + 蔡坤旺)
              │
       ┌──────┼──────┐
       │      │      │
   [救援组] [疏散组] [警戒组]
   Robert  盛转红    全员

### 4.2 应急团队职责

#### 4.2.1 应急总指挥（KC）

- 应急启动决策

- 对外联络（应急局 / 公安 / 消防 / 媒体）

- 重大决策（召回 / 停产 / 公告）

- 事后总结主持

#### 4.2.2 现场指挥（Robert）

- 应急队队长

- 现场救援指挥

- 技术决策（如化学品处置）

- 派员后置评估

#### 4.2.3 对外联络（KC + 蔡坤旺律师）

- 应急局 1h 内电话上报

- 24h 内书面上报

- 媒体应对（统一对外）

- 法律风险评估

#### 4.2.4 资源调度（王婧）

- 应急资源调度（PPE / 应急装备 / 紧急资金）

- 后勤支持（食宿 / 交通 / 医疗）

- 文件记录（事件经过 / 决策依据）

- 保险通报

#### 4.2.5 救援组（Robert 主导）

- 第一时间救援人员

- 化学品处置（中和 / 围阻 / 吸附）

- 启动应急装备

#### 4.2.6 疏散组（盛转红）

- 现场人员疏散

- 周边人员通知

- 确保人数清点

#### 4.2.7 警戒组（全员）

- 现场警戒线

- 阻止无关人员进入

- 保护证据

## 5. 7 大应急情境处置流程

### 5.1 化学品泄漏

#### 5.1.1 分级

| 级别 | 标准 | 处置 |
| --- | --- | --- |
| 🟢 小泄漏 | < 1L 或 < 1kg + 无危险 | 内部处置（吸附 + 中和） |
| 🟡 中泄漏 | 1-50L 或 1-50kg | 应急队启动 + 不需外援 |
| 🔴 大泄漏 | > 50L 或 > 50kg + 流出仓库范围 | 应急队 + 消防 + 应急局 |

#### 5.1.2 处置步骤（依 HCM-04-04）

1. [发现者]
   └─ 立即停止活动
   └─ 通知 Robert（电话 + Lithera 平台报警）
   └─ 撤离现场无关人员

2. [Robert 现场指挥]（5 分钟内到场）
   └─ 评估泄漏程度（小 / 中 / 大）
   └─ 启动应急队
   └─ 决策处置方法

3. [救援组]（PPE 全套穿戴）
   └─ 控制泄漏源（关阀 / 翻正容器 / 包装临时修补）
   └─ 围阻泄漏物（围堰 / 吸附材料）
   └─ 中和反应（如需）

4. [疏散组]（如中 / 大泄漏）
   └─ 现场人员撤离至上风处
   └─ 周边 50m 警戒
   └─ 通知周边企业（如大泄漏）

5. [对外联络]（如大泄漏）
   └─ KC 1h 内通报应急局 + 119 + 120
   └─ 王婧 24h 内书面上报

6. [恢复阶段]
   └─ 清理现场（专业危废处置公司）
   └─ 环境监测（土壤 / 地下水）
   └─ 受影响员工医检
   └─ 事故调查（依 §7）

### 5.2 火灾 / 爆炸（依 HCM-04-03）

#### 5.2.1 第一反应

[发现者]
   ↓
立即按下报警器 + 拨 119
   ↓
评估能否使用灭火器（小火）
   ├─ 能 → 灭火器扑救（背向出口，不超过 1 个灭火器范围）
   └─ 不能 → 立即撤离
   ↓
关闭电源 / 气源（如可安全操作）
   ↓
撤离至紧急集合点
   ↓
人员清点
   ↓
等待消防 + 应急局

#### 5.2.2 关键 PPE

化学品火灾绝不可用水扑救（除非 SDS 明示）： - 易燃液体（甲苯类 / 苯甲醇 / 醇类）→ 干粉 / 二氧化碳 / 泡沫 - 金属（钠 / 钾 / 镁 / 锂）→ 干砂（绝不用水） - 电气火灾 → 二氧化碳 / 干粉（不用水）

### 5.3 人员中毒 / 窒息 / 灼伤（依 HCM-04-05）

#### 5.3.1 急救原则（5 大化学伤害）

| 伤害 | 急救（黄金 1 分钟） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 吸入中毒 | 立即移到通风处 + 解开衣领 + 必要时人工呼吸 | 严禁急救者也吸入 |
| 皮肤接触 | 立即脱去污染衣物 + 大量清水冲 ≥ 15 分钟 | 不可使用稀释剂 |
| 眼睛接触 | 立即清水冲洗 ≥ 15 分钟（翻开眼皮） | 不可揉眼 |
| 吞食 | 不可催吐（除非医师指示）+ 立即就医 | 携带 SDS 给医师 |
| HF 灼伤（剧毒） | 立即葡萄糖酸钙凝胶涂抹 + 立即就医（HF 急救协议） | 详见 HCM-04-05 §HF 急救协议 |

#### 5.3.2 HF 急救协议（极重要）

HF（氢氟酸）灼伤可致死，与一般化学伤害处理不同：

[发现 HF 灼伤]
   ↓
立即移离 HF 接触
   ↓
清水冲洗 ≥ 5 分钟
   ↓
**立即涂葡萄糖酸钙凝胶**（25%）
   ↓
继续涂凝胶直到送医（每 15 分钟更换）
   ↓
拨 120 + 告知是 HF 灼伤
   ↓
携带 SDS + HF 急救药盒至医院
   ↓
医师可能注射葡萄糖酸钙

仓储区必备：HF 急救药盒（葡萄糖酸钙凝胶 25%）+ 中文 + 英文 SDS。

### 5.4 运输事故（依 HCM-04-02）

#### 5.4.1 司机责任

- 司机随车带：SDS + GHS 标签 + 应急联络卡 + 应急装备（围堰 / 吸附材料 / 灭火器 / PPE）

- 事故发生立即：

  - 拉手刹 + 警示灯

  - 拨 110 + 119（如涉危化）+ 通知本公司 Robert

  - 警戒线（150m，如大泄漏）

  - 不可擅自处置（除非小事故）

#### 5.4.2 本公司响应

[Robert 现场指挥]
   ↓
1h 内到达事故现场（或最近代表）
   ↓
协助处置
   ↓
媒体应对（KC 统一）
   ↓
应急局上报
   ↓
事故调查 + 责任划分（运输商 / 本公司 / 第三方）
   ↓
保险理赔

### 5.5 自然灾害

#### 5.5.1 防汛（夏季暴雨）

- 仓储区防汛检查（每年 6 月前）

- 危化品库位高于地面 ≥ 30cm

- 重要文件离地 + 密封

- 应急备品（雨衣 / 沙包 / 抽水泵）

#### 5.5.2 防震（地震）

- 仓储货架抗震固定

- 紧急疏散路线

- 应急水 / 食物（3 天份）

#### 5.5.3 强台

- 提前撤离临时建筑

- 加固仓储设施

- 提前补货避免断链

#### 5.5.4 雷击 / 停电

- 防雷设施（仓储区）

- UPS（关键设备 / 服务器）

- 应急照明

### 5.6 公共卫生事件（疫情）

#### 5.6.1 应对原则

- 远程办公能力（Lithera 平台云端）

- 关键岗位 备援人（每个角色 ≥ 1 备援）

- 物资储备（PPE / 消毒 / 体温计）

- 客户 / 供应商沟通调整交期

#### 5.6.2 触发情境

- 政府宣布封城 / 隔离

- 员工确诊

- 客户 / 供应商所在地疫情爆发

### 5.7 网络安全事件

#### 5.7.1 类型

- 资料泄漏（客户 / 供应商 / 配方信息）

- 系统瘫痪（Lithera 平台 / 微信 / 邮件）

- 勒索软件

- 钓鱼邮件

#### 5.7.2 应对

1. 立即断网 / 隔离受影响系统
2. 通知 IT（Empryon 平台支援）
3. 评估资料泄漏范围
4. 通知受影响客户 / 供应商
5. 必要时通报公安（重大资料泄漏）
6. 系统恢复 + 加固
7. 事后评估 + 补救

## 6. 应急装备（必备清单）

### 6.1 仓库区

- 紧急洗眼器（每 50m 1 个）

- 紧急淋浴器（每 100m 1 个）

- 灭火器（CO2 + 干粉，每 50m 至少 2 个）

- 应急照明（停电 ≥ 90 分钟）

- 应急广播

- 监视器（24/7 + 烟雾感测）

- PPE 储物柜（手套 / 护目镜 / 防化服 / 防毒面具）

- 中和材料（碱用酸 + 酸用碱）

- 吸附材料（沙 / 蛭石 / 专用吸附垫）

- 围堰（沙包 / 吸油棉条）

- HF 急救药盒（25% 葡萄糖酸钙凝胶 + SDS）

- 急救箱（绷带 / 优碘 / 止血 / 烫伤药）

- SDS 张贴（每危化品仓位 + 集中区）

### 6.2 办公室

- 灭火器（每楼层 ≥ 2 个）

- 应急照明

- 急救箱

- 撤离指示

- 紧急联络名单张贴

### 6.3 运输（每车）

- SDS（中文 + 英文）

- GHS 标签副本

- 应急联络卡

- 灭火器（车用）

- PPE（手套 / 护目镜 / 防化服）

- 围堰 + 吸附材料

- 警示三角架 + 反光衣

- 急救箱

### 6.4 派员（每人）

- 简易 SDS（携带品）

- PPE

- 应急联络卡

- 紧急联络人电话

## 7. 应急联络名单

### 7.1 内部（24/7）

| 角色 | 姓名 | 电话 | 备援 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应急总指挥 | KC | _______ | Charles |
| 现场指挥 | Robert | _______ | KC |
| 资源调度 | 王婧 | _______ | KC |
| 法务 | 蔡坤旺律师 | _______ | — |
| Empryon 平台支援 | (Empryon 团队) | _______ | — |

实际电话存于 Lithera 平台 type=emergency_contact + 公司微信群（已置顶）+ 仓储区张贴。

### 7.2 外部

| 单位 | 电话 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 应急管理部门（地方） | 12350 | 化学品事故 |
| 公安 | 110 | 治安 / 抢劫 |
| 消防 | 119 | 火灾 |
| 医疗急救 | 120 | 人员伤亡 |
| 生态环境部门 | 12369 | 环境污染 |
| 海关 | (地方海关) | 进出口 |
| 商检 | (地方商检) | 检验异常 |
| 危险品运输公司（本公司合作） | 江苏化运 _____ | 危运事故 |
| 危废处置公司 | _____ | 报废处置 |

## 8. 演练机制

### 8.1 频率

| 类型 | 频率 | 主持 |
| --- | --- | --- |
| 桌上演练 | 半年 1 次 | Robert |
| 实地演练（含消防） | 年度 1 次 | KC + 消防局协办 |
| 不通知演练 | 年度 1-2 次 | KC（不通知员工） |
| 派员演练 | 派员前必演（首次） | Robert |

### 8.2 演练情境

每年至少演练： - 化学品泄漏（中等规模） - 火灾撤离 - 人员中毒急救 - HF 灼伤（如涉 HF 业务） - 网络安全事件 - 自然灾害（依季节）

### 8.3 演练评估

每次演练后做后置评估（After-Action Review）： - 时间响应 - 决策准确性 - 协调流畅度 - 装备可用性 - 员工反应 - 改进建议

→ 记录于 QEF-28-04 演练记录 + 触发改进措施。

## 9. 事件后处置（依 HCM-02-09 + SOP-08）

### 9.1 处置流程

[事件已控制]
   ↓
立即隔离 + 救护
   ↓
24h 内通报 KC + 政府机关（如适用）
   ↓
触发 HCM-02-09 事故报告
   ↓
1h 应急局电话上报
   ↓
24h 应急局书面上报
   ↓
8 项调查（人 / 物 / 环境 / 流程 / 培训 / 沟通 / 法规 / 改进）
   ↓
触发 SOP-08 §3-4 CAR / CAPA
   ↓
保险理赔（如有保单）
   ↓
法律风险评估（蔡坤旺律师）
   ↓
事件后总结 + 改善
   ↓
纳入下次管理评审输入

### 9.2 4 不放过原则（中国传统安全文化）

事故发生后必须做到「4 不放过」： 1. 事故原因未查清不放过 2. 事故责任者未受处理不放过 3. 事故责任者和广大群众未受教育不放过 4. 事故防范措施未落实不放过

## 10. 风险登录表（与 SOP-04 §6.1.2 对齐）

### 10.1 主要风险（节录）

详见 SOP-04 §6.1.2 风险登录 R1-R15。本程序专注「应急触发」类风险：

| # | 风险 | 等级 | 触发应急 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 危化品经营许可证未取得 | 🔴 高 | 监管检查时启动配合 |
| R7 | 化学品仓储事故 | 🔴 高 | §5.1 + §5.2 + §5.3 |
| R8 | 化学品运输事故 | 🟡 中 | §5.4 |
| R12 | 化学品泄漏污染地下水 | 🔴 高 | §5.1 + 环境处置 |
| R14 | Lithera 平台资料外泄 | 🟡 中 | §5.7 |

## 11. 法规上报（依 HCM-02-09）

详见 SOP-08 §9。

## 12. KPI

| KPI | 目标 | 频率 |
| --- | --- | --- |
| 应急响应时间（启动 → 现场就位） | < 30 分钟 | 每事件 |
| 应急演练完成率 | 100% | 年 |
| 事故率 | 0 起 / 年 | 年 |
| 应急装备完整率 | 100% | 月度检查 |
| HF 急救药盒有效期 | 100% 有效 | 月度检查 |

## 13. 法规依据

- 《突发事件应对法》

- 《危险化学品安全管理条例》（591 号）

- 《安全生产法》

- 《职业病防治法》

- 《环境保护法》

- ISO 9001:2015 §6.1

- ISO 14001:2015 §6.1 / §8.2

## 14. 表单与记录

| 表单 | 名称 | 责任人 | 保存 |
| --- | --- | --- | --- |
| QEF-28-01 | 化学品泄漏应急预案 | Robert | 永久 |
| QEF-28-02 | 火灾应急预案 | Robert | 永久 |
| QEF-28-03 | 运输事故应急预案 | Robert | 永久 |
| QEF-28-04 | 演练记录 | Robert | 永久 |
| QEF-28-05 | 应急联络名单 | KC | 持续更新 |
| QEF-28-06 | 应急装备月度检查表 | 仓管 | 10 年 |
| QEF-28-07 | 事故报告（衔接 HCM-02-09） | KC + 王婧 | 永久 |
| QEF-28-08 | 后置评估报告 | Robert | 永久 |

## 15. 与其他 SOP 之关联

| SOP | 关联点 |
| --- | --- |
| SOP-04 §6.1 | 风险登录依据 |
| SOP-08 不合格品 + CAPA | 事件后衔接 |
| SOP-12 仓储管理 | 仓储应急装备 |
| HCM-04-* 应急预案五件套 | 双线并行 |
| HCM-02-09 事故报告 | 法规上报衔接 |
| HCM-02-10 PPE | 应急装备一部分 |

## 16. 培训要求

| # | 课程 | 时长 | 对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本程序通读 | 4h | 全员 |
| 2 | 各情境处置 | 8h | 全员 |
| 3 | PPE 使用 | 2h | 全员 |
| 4 | 急救（含 HF） | 4h | 仓储 + 派员 |
| 5 | 演练实操 | 4h | 全员 |
|  | 合计 | 22h | 全员必修 |

每年复训：8h + 半年 1 次桌上演练 + 年度实地演练。

## 17. 文件审批

| 角色 | 姓名 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定 | Miku + Robert | _____________ | 2026-04-29 |
| 核准 | KC + Charles | _____________ | 2026-04-29 |

文件结束 · LITHERA-SOP-28-V2-20260429 · v2 · 共 13 页 · 保存：永久